**Ответ на запрос о разъяснении положений конкурсной документации открытого конкурса**

**Краевое государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования**

**«Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ссылка на раздел, пункт конкурсной документации | Содержание запроса | | Содержание ответа | |
| 1  2 | Приложение №1 к форме «Заявка на участие в конкурсе» ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ  Часть VI «Техническая часть» по конструктивам и видам работ  Согласно приложению №1 к форме «Заявка на участие в конкурсе»  Необходимо предоставление Технологических карт (регламентов) на выполнение следующих видов работ, предусмотренных техническим заданием (Часть VI «Техническая часть») | Каким образом участник размещения заказа должен подготовить сетевой график если в части 6 конкурсной документации «Техническая часть» отсутствуют сведения о устройстве (монтаже) внутренних сетей канализации, водопровода, наружных сетей освещения, связи. Данное обстоятельство делает невозможным выполнить требование о составлении сетевого графика согласно требованиям конкурсной документации, так как «Техническая часть» не содержит количественных характеристик по вышеуказанным видам работ.   1. Чем отличается устройство водопровода канализации, отопления, вентиляции и монтаж внутренних и наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения?   Необходимо предоставление технологических карт на устройство вышеуказанных сетей и монтаж вышеуказанных сетей, или достаточно предоставление технологических карт на монтаж?   1. Согласно требованиям конкурсной документации технологическая карта должна содержать сведения (в том числе) о потребности в материально-технических ресурсах, указание на трудозатраты и потребности материалов, изделий, строительных машин и механизмов, приспособлений и средств защиты рабочих по указанным видам работ.   В части 6 конкурсной документации «Техническая часть» отсутствуют сведения о устройстве (монтаже) внутренних сетей канализации, водопровода, наружных сетей освещения, связи.  Данное обстоятельство делает невозможным выполнить требование о предоставлении технологических карт на устройство (монтаж) внутренних сетей канализации, водопровода, наружных сетей освещения, связи, так как невозможно определить потребности в материально- технических ресурсах, трудозатраты и потребности материалов, изделий, строительных машин и механизмов, приспособлений и средств защиты рабочих по указанным видам работ. | | Сетевой график составляется согласно тем видам работ, которые содержатся в техническом задании и привязываются к срокам, указанным в заявке.  Достаточно будет представление технологических карт на монтаж внутренних и наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, электроосвещения, связи.  Технологические карты представляются на те виды работ которые указаны в конкурсной документации. | |
|  | | |  | |

Директор КГАОУ СПО «ДУТОР» В.Н.Михайлов